ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Проект «Аппаратно-программный комплекс для стандартизированной диагностики и мониторинга лечения поражений слизистой оболочки рта»

# Спецификация изделия

Описание конструкции, версия 1.0. После утверждения изменения вносятся только через управление изменениями.

| Наименование изделия | Калибровочная насадка-ограничитель для интраоральной камеры |
| --- | --- |
| Версия изделия / № образца |  |
| Номер документа |  |
| Дата |  |
| Статус | ☐ проект ☐ утверждена |

## 1. Общие сведения

| Официальное наименование |  |
| --- | --- |
| Назначение |  |
| Область применения |  |
| Принцип действия | Стандартизирует расстояние (10–12 мм) и масштаб съёмки; калибровочная сетка 1×1 мм и цветовая шкала |
| Чертёж (№, версия) |  |
| Файл CAD (№, версия) |  |

## 2. Конструктивные параметры

| Параметр | Номинал | Допуск | Ед. | Метод контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний диаметр |  |  | мм |  |
| Внутренний диаметр |  |  | мм |  |
| Длина |  |  | мм |  |
| Толщина стенки |  |  | мм |  |
| Рабочее расстояние | 10–12 |  | мм |  |
| Посадочные размеры |  |  | мм |  |
| Шаг калибровочной сетки | 1,0 |  | мм |  |
| Масса |  |  | г |  |

## 3. Материал

| Торговое наименование |  |
| --- | --- |
| Производитель, марка |  |
| Состав (базовый полимер, добавки, красители) |  |
| Документы на материал | ☐ техпаспорт ☐ сертификат качества ☐ сертификат анализа партии ☐ SDS ☐ данные о биосовместимости |

Указывается конкретный материал и производитель, а не «медицинский силикон».

## 4. Применение и обработка

| Способ крепления |  |
| --- | --- |
| Совместимые модели камер |  |
| Одноразовое / многоразовое |  |
| Способ обработки |  |
| Максимум циклов обработки |  |
| Срок службы |  |
| Условия хранения |  |
| Упаковка |  |

## 5. История версий

| Версия | Дата | Изменение | Основание | Утвердил |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Подписи

| Роль | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |