ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Проект «Аппаратно-программный комплекс для стандартизированной диагностики и мониторинга лечения поражений слизистой оболочки рта»

# Программа и методики испытаний

Программа верификации и испытаний насадки-калибратора (УГТ 3, результат 3.2.3)

| Наименование изделия | Калибровочная насадка-ограничитель для интраоральной камеры |
| --- | --- |
| Версия изделия / № образца |  |
| Номер документа |  |
| Дата |  |
| Основание | Спецификация изделия v1.0, ТЗ |
| Ответственный за программу |  |

## 1. Цель испытаний

## 2. Объект испытаний

| Версия изделия |  |
| --- | --- |
| Количество образцов |  |
| Номера образцов |  |
| Совместимая камера (модель) |  |

## 3. Перечень испытаний

Для каждой характеристики: что проверяется, метод, число образцов, условия, критерий приёмки, лаборатория, документ на выходе.

| № | Что проверяется | Метод | Образцы | Критерий приёмки | Лаборатория | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Геометрические параметры |  |  | В пределах допусков спецификации |  | ПР-04 |
| 2 | Воспроизводимость рабочего расстояния |  |  |  |  | ПР-05 |
| 3 | Совместимость с камерой |  |  | Нет люфта, нет перекрытия поля |  | ПР-06 |
| 4 | Механическая прочность и ресурс |  |  |  |  | ПР-07 |
| 5 | Устойчивость к дезинфекции / стерилизации |  |  |  |  | ПР-08 |
| 6 | Метрологическая верификация (фантомы) |  |  | MAE площади ≤ 10%, затем ≤ 5% |  | ПР-09 |
| 7 | Контроль поверхности и внешнего вида |  |  | Нет острых кромок, заусенцев, трещин |  |  |
| 8 | Биологическая безопасность (ГОСТ ISO 10993) |  |  |  | Аккредитованная лаборатория |  |
| 9 | Упаковка, транспортирование, хранение |  |  |  |  |  |

## 4. Средства измерений

| Средство измерений | Тип / модель | Зав. № | Погрешность | Поверка до |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 5. Условия проведения

| Температура, °C |  |
| --- | --- |
| Относительная влажность, % |  |
| Освещение |  |
| Прочее |  |

## 6. Порядок обработки результатов

## Подписи

| Роль | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал |  |  |  |  |
| Согласовал |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |