ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

Проект «Аппаратно-программный комплекс для стандартизированной диагностики и мониторинга лечения поражений слизистой оболочки рта»

# Протокол метрологической верификации насадки-калибратора

Цепочка: реальный размер → фотография → масштабирование → расчёт размера и площади

| Наименование изделия | Калибровочная насадка-ограничитель для интраоральной камеры |
| --- | --- |
| Версия изделия / № образца |  |
| Номер документа |  |
| Дата |  |
| Фантомы (тип, аттестация) |  |
| ПО для расчёта (версия) |  |
| Операторы |  |

## Измерения на фантомах

| Фантом | Форма | Истинное значение | Измеренное | Абс. ошибка | Отн. ошибка, % | Оператор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Итоговые показатели

| Показатель | Значение | Критерий |
| --- | --- | --- |
| MAE линейных размеров, мм |  |  |
| MAE площади, % |  | ≤ 10% (этап 1), ≤ 5% (этап 2) |
| Внутриоператорная вариабельность |  |  |
| Межоператорная вариабельность (ICC) |  | ≥ 0,80 |
| Сравнение: без насадки / с насадкой |  |  |

## Заключение

| Вывод | ☐ Соответствует ☐ Не соответствует ☐ Соответствует с замечаниями |
| --- | --- |
| Замечания / отклонения |  |
| Рекомендации |  |

## Подписи

| Роль | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |
| Утвердил |  |  |  |  |